დანართი N1

„ვ.ა) მაუწყებლობის ტექნიკური პარამეტრები:

| გადამცემის და ანტენის განთავსების ადგილი | სიხშირე (მჰც) | მოდუ ლაცია | პოლარ იზაცია V / H | გასხივება | გადამცემი ს სიმძლავრე (ვტ) | გეოგრაფიული კოორდინატები | ანტენის დაკიდების სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან (მ) | ანტენის გაძლიერების კოეფიციენტი (დბ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ქ. ზესტაფონი | 101.5 | FM | V | მიმართუ ლი (160° გაშლის კუთხე, აზიმუტი 43°) | 750 | 42°6'1.45"N 42°59'38.9"E | 30 | 4 |

ზემოაღნიშნული გადამცემი სადგურებს განთავსება შესაძლებელია მითითებული კოორდინატის მიმართ 500მ რადიუსის         ფარგლებში, ზღვის დონიდან გადამცემი ანტენის დაკიდების სიმაღლის შენარჩუნებით (ცდომილება±5მ).